Valorización de TOP de Biomasa.

Brites, Jose.

Iglesias, Vicente.

Oreggioni, Martin.

Instituto de Ingeniería Eléctrica – FING.

Junio 2014 
Montevideo - Uruguay.

IMPORTANTE: Este trabajo se realizó en el marco del curso Simulación de Sistemas de Energía Eléctrica (SimSEE) y fue evaluado por el enfoque metodológico, la pericia en la  utilización de las herramientas adquiridas en el curso para la resolución del estudio y por la claridad de exposición de los resultados obtenidos. Se quiere dejar expresamente claro que no es relevante a los efectos del curso la veracidad de las hipótesis asumidas por los estudiantes  y consecuentemente la exactitud o aplicabilidad de los resultados. Ni la Facultad de Ingeniería, ni el Instituto de Ingeniería Eléctrica, ni el o los docentes, ni los estudiantes asumen ningún tipo de responsabilidad sobre las consecuencias directas o indirectas que asociadas al uso del material del curso y/o a los datos, hipótesis y conclusiones del presente trabajo.

# Objetivo.

El objetivo del presente trabajo es cuantificar el valor para el sistema de una posible nueva modalidad de contratación para las centrales térmicas de biomasa.

Se utilizó el nuevo modelo de generador térmico “Generador de biomasa embalsable” y se estudió el comportamiento del mismo para diferentes combinaciones de parámetros de entrada.

En función de los resultados de la simulación se evaluaron los riesgos asociados a contratos asociados a esta modalidad desde el punto de vista del comprador y el productor, para tres escenarios de precios futuros de petróleo y dos escenarios de integración con Brasil.

Se programó una sala en el editor de SimSEE, se realizaron las distintas corridas y se procesaron los datos en el SimRes3.

# Hipótesis de trabajo.

## Actor biomasa embalsable

Este nuevo actor se utilizara para estudiar la posibilidad de una nueva e innovadora modalidad de contratación de energía renovable a partir de combustible tipo biomasa.

Esta modalidad consiste en un contrato de Take Or Pay de energía en el cual el comprador en este caso la distribuidora se compromete a comprar una cantidad de energía anual o a pagar por la misma aun cuando no haya hecho uso de la misma, Como contraparte el Generador se compromete a entregar la cantidad de energía o compensar al distribuidor en caso de no entregarla.

El despacho de la central seria de tipo centralizado y a plena carga una vez convocado.

Los tiempos mínimos de convocatoria y parada serian de una semana.

La novedad de esta modalidad estará en cómo se efectuara el despacho de la misma, el contrato de Take or Pay se modelara como un embalse de energía al cual se realizan aportes mensuales idénticos, se retira la energía real entregada al sistema por el generador y en caso de que la energía almacenada al final del paso este por encima del límite, se vence.

El pago de esta energía al generador se efectuara en dos instancias distintas, un pago mensual uniforme correspondiente al aporte mensual al embalse y otro que solo se efectuara una vez que la central sea despachada o se produzca un vertimiento de energía.

Los generadores no podrán comprometer más energía que aquella que podrían generar con la central a pleno los 365 días del año afectado por una disponibilidad de 0.85 complexiva.

## Horizonte de simulación y optimización

Se tomó como horizonte de simulación un periodo de 15 años comprendido entre el 01/01/2017 y el 01/01/2032.

Como horizonte de optimización se tomó un periodo de 17 años comprendido entre el 01/01/2017 y el 01/01/2034.

## Modelo del sistema uruguayo

A los efectos de este estudio se optó por el uso de un modelo de red del sistema simplificado con un único nodo concentrando la demanda y la generación con conexiones tanto al sistema Argentino por Salto Grande con una potencia de 2000 MW  y al sistema Brasilero a través de las conversoras de Rivera y Melo que se consideran totalmente operativas con una potencia total de 570 MW.

## Proyección de la demanda

Dadas las características de largo plazo de las corridas y la sala, se utilizó un modelo de demanda que toma un año base con un crecimiento anual.

Como año base se tomó el modelo realizado a partir de la demanda de 2013 y un crecimiento anual proyectado del 3,5%.

| Año | Demanda del año [GWh] |
| --- | --- |
| 2014 | 10763 |
| 2015 | 11139 |
| 2016 | 11529 |
| 2017 | 11933 |
| 2018 | 12350 |
| 2019 | 12783 |
| 2020 | 13230 |
| 2021 | 13693 |
| 2022 | 14172 |
| 2023 | 14668 |
| 2024 | 15182 |
| 2025 | 15713 |
| 2026 | 16263 |
| 2027 | 16832 |
| 2028 | 17421 |
| 2029 | 18031 |
| 2030 | 18662 |
| 2031 | 19315 |
| 2032 | 19991 |
| 2033 | 20691 |
| 2034 | 21415 |
| 2035 | 22165 |

## Parque generador

La simulación de los escenarios de análisis, se realiza tomando en cuenta que la demanda  proyectada será abastecida con el parque generador actual y la expansión proyectada, en base a  los contratos existentes de generación y las expectativas de expansión del sistema.

### Centrales hidráulicas

Debido a la baja capacidad de los embalses de las represas de Salto Grande, Palmar y Baygorria respecto al paso de tiempo seleccionado para el estudio las mismas son modeladas como centrales de pasada.

No así la central de Rincón del Bonete que  fue modelada con un embalse de capacidad de almacenamiento de unos 120 días.

Asimismo se consideró el encadenamiento de las centrales de Bonete, Baygorria y Palmar.

En la siguiente tabla se detallan las características más relevantes de estos actores.

| Central | Tipo | N unidades. | P/un. (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Salto Grande | Pasada | 7 | 135 |
| Palmar | Pasada | 3 | 110 |
| Baygorria | Pasada | 3 | 35 |
| Rincon del Bonete | Embalse | 4 | 38.8 |

No se prevé expansión de tipo hidráulico de gran porte dentro del horizonte de simulación.

### Centrales térmicas

Se incluyeron todas las centrales térmicas se espera estén operativas a la fecha de inicio de la simulación y las expectativas de expansión.

Se consideró la conversión de la central de Punta del Tigre de gas oil a gas natural para el 07/2015, y la salida del parque generador de las 5ta y 6ta unidad de Central Batlle en el 2020 y de los Motores en el 2025.

Se consideró una expansión del parque generador térmico en base a centrales térmicas de tipo ciclo combinado a gas natural, de 180 MW de acuerdo a la siguiente tabla.

| Central | Fecha de entrada | N unidades. | P/un. (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC 540 | 01/01/2017 | 3 | 180 |
| CC 180 | 01/01/2024 | 1 | 180 |
| CC 180 | 01/01/2025 | 1 | 180 |
| CC 180 | 01/01/2028 | 1 | 180 |
| CC 180 | 01/01/2032 | 1 | 180 |

### Centrales eólicas

El modelado de los generadores eólicos se realizó utilizando un solo actor eólico y el sintetizador CEGH con la fuente de datos CEGH_Eol1MW_6puntos.txt, disminuyendo así el tiempo de modelado.

Se consideró el parque actual existente en 50 MW y se proyectó una expansión de acuerdo a la siguiente tabla:

| MW Eólicos instalados | Fecha de entrada | MW Eólicos instalados | Fecha de entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Existente | 1670 | 01/01/2022 |
| 150 | 01/04/2014 | 1770 | 01/01/2023 |
| 400 | 01/09/2014 | 1870 | 01/01/2024 |
| 470 | 01/12/2014 | 1970 | 01/01/2025 |
| 520 | 01/03/2015 | 2070 | 01/01/2026 |
| 790 | 01/09/2015 | 2170 | 01/01/2027 |
| 1070 | 01/12/2015 | 2270 | 01/01/2028 |
| 1170 | 01/01/2017 | 2370 | 01/01/2029 |
| 1270 | 01/01/2018 | 2470 | 01/01/2030 |
| 1370 | 01/01/2019 | 2570 | 01/01/2031 |
| 1470 | 01/01/2020 | 2670 | 01/01/2032 |
| 1570 | 01/01/2021 |  |  |

## Comercio internacional

El comercio internacional se modelo de la siguiente manera:

Argentina

El comercio con argentina se considera cerrado y solo se permiten eventuales exportaciones residuales.

Brasil

Se consideraron dos escenarios de integración en el intercambio comercial con Brasil, para lo cual se modelo como un mercado spot postizado con las siguientes características:

| Grado de integración | Pot. (MW) | Tope Exp (USD/Mwh) | Tope Imp (USD/Mwh) | Δ intercambios (USD/Mwh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrado | 570 | 500 | 500 | 60 |
| No Integrado | 570 | 500 | 500 | 300 |

## Precio de los combustibles

### Derivados del petróleo

Para el estudio de los diferentes escenarios de precios del combustible se tomaron las últimas proyecciones de la IEA para el precio del petróleo Brent y se utilizó un sintetizador CEGH para  representar la volatilidad del mismo.

### GNL

Para la evolución de precios del GNL se supuso que la evolución de los mismos será  combinación lineal de la evolución del PPI y la del Brent, en una relación 20% y 80% respectivamente.

## Costo de falla

Se modelan los escalones de falla mediante la utilización de máquinas de falla. Los escalones  de falla considerados corresponden a los incluidos en la sala durante el curso.

| Escalón de falla | Profundidad (%) | Costo de falla (USD/Mwh) |
| --- | --- | --- |
| Escalón 1 | 0 – 5 | 400 |
| Escalón 2 | 5 – 12.5 | 800 |
| Escalón 3 | 12.5 - 20 | 2000 |
| Escalón 4 | 20-100 | 4000 |

## Ajuste paramétrico de Biomasa embalsable

Para el ajuste paramétrico de los distintos precios de la biomasa embalsable se consideró que el PEC se utiliza para el pago de los costos fijos (costo de capital, O&M fijo) y el PEE los costos variables (combustible, O&M variable). En función de esta clasificación  se definieron los siguientes índices simplificados.

| Indice | Cte | PPI | Brent |
| --- | --- | --- | --- |
| iBio Fijo | 0.36 | 0.64 | - |
| iBio Variable | - | 0.65 | 0.35 |

# Metodología.

## Modelado del actor Biomasa embalsable

El modelado en SimSEE se realizará mediante una nueva clase de actor térmico “Generador de biomasa embalsable” que tiene los siguientes parámetros dinámicos:

- Volumen de Energía Comprometida Anual ECA

- Potencia Nominal PN

- Precio por energía comprometida PEC

- Precio por energía entregada PEE

- Meses de compromiso TOP

Las variables de control del generador serán una booleana llamada “variable de acople” A y una variable VE que representa el “Vertimiento de Energía” en la semana.

La variable de acople A valdrá 1 (uno) si el generador está acoplado en la semana (generará PN durante toda la semana) y 0 (cero) si el generador no es despachado en la semana.

El vertimiento VE será el necesario para que la energía almacenada no supere el siguiente tope

ECA/12 * Meses TOP.

Como variable de estado se considerará el volumen de energía almacenado XEA y la restricción dinámica aplicable a un paso de tiempo será:

XEA_s = XEA + ecp - A*edp – VE

Donde:

ecp = ECA / (365*24)* HorasDelPaso  	“Energía Comprometida del Paso”

edp =  PN * HorasDelPaso 			“Energía Despachable en el Paso”

El costo directo del paso será:

Costo = ecp * pC + A * eep * pE

El costo de afectación del futuro por variación del estado al final del paso será CF(XEA_s) y que en su aproximación de primer orden se puede escribir como

CF(XEA_s)  = dCF/dXEA * (XEA_s – XEA).

## Sala

Se planteó una sala de paso semanal con 4 postes que representan las horas de punta, valle y demanda, con los horizontes de tiempo detallados en las hipótesis del trabajo.

Se optó por el paso semanal ya que para corridas de largo plazo pasos de tiempo menores aumentan sustancialmente los tiempos de cálculo sin que ello signifique mejores resultados dados los objetivos del estudio.

Se definieron las nuevas fuentes necesarias de acuerdo a las hipótesis planteadas.

Se actualizo el parque generador de acuerdo a las hipótesis planteadas e incluyo el nuevo actor.

## Calculo de PEC y PEE

Para determinar cuál podría ser el beneficio para el sistema de contar con este nuevo actor y por ende cual sería el costo de energía que el sistema podría remunerar  se seleccionaron los valores de “precio de energía comprometida” (PEC) y “precio por energía liberada” (PEE) iguales a 0 y se realizaron las corridas para distintos tamaños de centrales y de cantidades de energía comprometida.

Luego se compararon los distintos valores del costo de abastecimiento de la demanda en cada caso con y sin central, para luego dividirlo por la cantidad de energía aportada al sistema.

Los casos estudiados fueron los siguientes:

| Potencia | Sin central | Con central ECA (% Total) |
| --- | --- | --- |
| 25 MW | ( | 30% | 50% | 70% |
| 50 MW | ( | 30% | 50% | 70% |

## Despacho de la central

Luego se estudió cual es la influencia de los distintos costos sobre la operativa del despacho de la central, para lo que se realizó una corrida con un solo paso de simulación y se graficaron en el SimRes3 los valores de costo marginal de todo el sistema y el valor de costo variable de la energía almacenada sumado al costo de la energía liberada (PEE) en uno de los ejes y en el otro el despacho de la central.

Se tomaron distintos valores de PEE y PEC y se estudiaron los resultados.

## Valorización de modalidad de contratación

Para la valorización de esta modalidad de contratación se fijaron los parámetros del actor y se estudió cual sería el beneficio para el sistema y los riesgos asociados, tanto para el generador como para el sistema para distintos escenarios.

Los riesgos para el distribuidor en contratos de tipo Take or Pay son variados no obstante nos concentramos en el estudio de los siguientes

- Posibilidades de vertimiento de energía

- Estabilidad de pagos para el generador

- Vulnerabilidad del sistema (CAD y Cmg)

Estos casos se estudiaron para diferentes escenarios de la cotización del petróleo y grado de interconexión con Brasil, según se resume en la siguiente tabla.

| Escenarios | Petróleo Brent bajo | Petróleo Brent medio | Petróleo Brent alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Intercambios con Brasil escenario integrado | ( | ( | ( |
| Intercambios con Brasil escenario no integrado | ( | ( | ( |

A tales efectos se programó el SimRes3 para poder estudiar los siguientes aspectos desde el punto de vista de los riesgos:

- Costo  de Abastecimiento de la Demanda anual del sistema

- Vertimientos de Biomasa

- Costo marginal del sistema

- Fu del actor

# Resultados del estudio.

## Calculo de PEC y PEE

A continuación se presenta los precios obtenidos que el sistema podría pagar para distintos tamaños de plantas y para distintos valores de energía comprometida:

| Precio USD/Mwh |
| --- |
| Tamaño de planta | 30 % | 50 % | 70% |
| 50 MW | 134,3 | 125,4 | 112,5 |
| 25 MW | 131,3 | 122,7 | 108,2 |

Se observa que el sistema cuanto menor es la energía comprometida por la central logra un mejor despacho de la misma, la flexibilidad que tiene el sistema para colocar la energía comprada en el Take Or Pay es mayor cuanto menor es el compromiso anual asumido.

La mayor flexibilidad del permite al sistema despachar la energía en los periodos de  de mayor costo y por lo tanto un ahorro unitario mayor.

También se observa una baja sensibilidad potencia de la central, posiblemente atribuible al tamaño relativo de las centrales en estudio con los actores que sustituye en el despacho.

No se presentan las gráficas del CAD anual para cada uno de los casos estudiados ya que, dado el tamaño relativo del actor las diferencias entre los distintos costos de abastecimientos no es apreciable en las mismas.

## Despacho de la central

Con respecto al despacho de la central y la influencia de los distintos parámetros, se observa que la división del pago en dos es un tanto arbitraria ya que la misma no afecta el despacho como se puede ver en las siguientes graficas donde se observa contra un eje la gráfica de los costos marginales del sistema y la suma (cvea + PEE) y contra el otro el despacho del generador.

Aquí se presentan dos casos estudiados en los que se distribuyó el mismo pago total por la energía comprometida en el Take or Pay de dos maneras distintas

- PEC = 125 USD/Mwh y PEE = 0 USD/Mwh

- PEC = 62.5 USD/Mwh y PEE = 62.5 USD/Mwh

Se observa que la distribución del pago entre el PEE y el PEC no cambian el despacho, lo cual debe ser así debido a que al asumirse un compromiso de tipo take or pay, el pago está garantizado y por lo tanto el sistema no optimiza el despacho de distinta manera por realizar el pago antes o después.

Podría existir un efecto financiero de dilatar asociado a dilatar el pago pero no se desprende de los resultados obtenidos.

## Valoración de la modalidad de contratación

Los resultados de las simulaciones para los costos de abastecimiento para los casos que incluyen la incorporación de la central de biomasa embalsable y aquellos que no, se presentan a continuación.

Se puede observar lo siguiente

- La incorporación al sistema de la central genera en las condiciones estipuladas genera un ahorro para el sistema.

- La dispersión de los valores del CAD (representada por el P10 – P90) disminuye para en la mayoría de los casos.

## Estudio de los riesgos asociados a la modalidad

Se analizó la vulnerabilidad el sistema desde el punto de vista del costo de abastecimiento de la demanda respecto a estos riegos exógenos al sistema

### CAD

| Costo de abastecimiento de la demanda actualizado en valores medios [MUSD] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Petróleo Brent |  |
|  | Baja | Medio | Alza |  |
| Integración con Brasil | integrado | 1054,44 | 1182,65 | 1362,22 |  |
|  | no integrado | 1054,44 | 1169,45 | 1362,22 |  |
| Diferencia Costo de abastecimiento de la demanda anuales en valores medios [p.u.] @ Brent medio, Brasil integrado |
|  | Petróleo Brent |  |
|  | Baja | Medio | Alza |  |
| Integración con Brasil | integrado | -0,1084073 | 0,0000000 | 0,1518336 |  |
|  | no integrado | -0,1084073 | -0,0111658 | 0,1518336 |  |

De estas corridas se deduce que:

- Las variaciones que produce el petróleo son del orden del 10 al 15%, estando acoplada a estas variaciones con la de la biomasa no contribuyendo a disminuir esta vulnerabilidad.

- La integración no trae beneficios para el costo de abastecimiento del sistema que bien frente a las variaciones del petróleo son marginales

### Energía Vertida

La energía vertida puede ser un riesgo para el generador y para el sistema, ya que si se produjeran vertimientos de magnitud en forma recursiva indicaría  que el volumen del take or pay asumido no es el óptimo para el sistema.

|  | Energía Vertida en MWh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Petróleo Brent |  |
|  | Baja | Medio | Alza |  |
| Integración con Brasil | integrado | 19001 | 19001 | 23060 |  |
|  | no integrado | 19001 | 21072 | 23060 |  |
|  | Energía Vertida en p.u. @ medio integrado |  |
|  | Petróleo Brent |  |
|  | Baja | Medio | Alza |  |
| Integración con Brasil | integrado | 0,00 | 0,00 | 0,21 |  |
|  | no integrado | 0,00 | 0,11 | 0,21 |  |
|  | Energía Vertida en p.u. @ energía comprometida anual |
|  | Petróleo Brent |  |
|  | Baja | Medio | Alza |  |
| Integración con Brasil | integrado | 0,10 | 0,10 | 0,12 |  |
|  | no integrado | 0,10 | 0,11 | 0,12 |  |

De esto se deduce que:

- La energía vertida respecto a la Energía Comprometida Anual no es de relevancia en valores medios

- No se aprecian variaciones respecto a la integración o no con Brasil.

- Se observan variaciones del orden del 10 al 12% para los distintos escenarios   del Brent planteados.

### Pagos al generador

Es importante analizar el riesgo asociados a la estabilidad de los pagos anuales respecto a cambios externos con los escenarios indicados.

| Pagos recibidos por el gen BIO _TOP anuales en valores medios [MUSD] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Petróleo Brent |  |
|  | Baja | Medio | Alza |  |
| Integración con Brasil | integrado | 24.780.178 | 24.795.982 | 24.812.674 |  |
|  | no integrado | 24.780.178 | 24.795.426 | 24.812.674 |  |
| Diferencia en pagos anuales recibidos por el gen BIO _TOP en valores medios [p.u.] @ Brent medio, Brasil integrado |
|  | Petróleo Brent |  |
|  | Baja | Medio | Alza |  |
| Integración con Brasil | integrado | -0,0006374 | 0,0000000 | 0,0006732 |  |
|  | no integrado | -0,0006374 | -0,0000224 | 0,0006732 |  |

De estas corridas se deduce que:

- La variaciones del monto anual percibidos no son significativos, lo cual es coherente con las hipótesis de paramétricas tomadas (baja dependencia del petróleo).

- Observamos que ante variaciones del Petróleo Brent se presenta una posible debilidad para el generador si la paramétrica no refleja los costos incurridos por el mismo. Asimismo esta poca dependencia del precio del petróleo es lo que lo resulta beneficioso para el sistema.

### Costo marginal del sistema

| Costo marginal del sistema en valores medios [USD/MWh] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Petróleo Brent |  |
|  | Baja | Medio | Alza |  |
| Integración con Brasil | integrado | 83,98 | 112,66 | 152,30 |  |
|  | no integrado | 83,98 | 108,76 | 152,30 |  |
| Diferencia de costo marginal valores medios [p.u.] @ Brent medio, Brasil integrado |
|  | Petróleo Brent |  |
|  | Baja | Medio | Alza |  |
| Integración con Brasil | integrado | -0,25 | 0,00 | 0,35 |  |
|  | no integrado | -0,25 | -0,03 | 0,35 |  |

De esta corrida surge que:

- Se observa variaciones  de relevancia del costo marginal respecto al Petróleo Brent

- Respecto a si estamos  o no integrados  la variación del CAD es aproximadamente de un 3,5%. en valores medios esto nos hace reflexionar ya que el Costo Marginal del sistema influirá en los precios de los contratos de la BIO TOP

# Posibles futuros trabajos

Se plantean como posibles futuros trabajos

- Determinar cantidad de este tipo de centrales que es posible instalar.

- Estudios detallados de los vertimientos (ya que observamos comportamientos inusuales de los mismos, ver anexo).

Asimismo ser una buena idea que para planificación y estudios de largo plazo se puedan realizar la corrida de múltiples escenarios como hoy se puede hacer pero que una pantalla del simres3 pudiera tomar datos de los distintos escenarios para la presentación y estudio de los resultados.

# Anexos.

Tablas de CAD obtenidas por el pos procesamiento de datos en SimRes3 y utilizadas para el cálculo del PEE y PEC, para el caso de una central de 50 MW de potencia nominal.

| Sin Generador |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cdp_anual USD/MWh |  |  |  |  |
| paso |  |  | Prom | Pe10.0% | Pe90.0% |
| 1 |  | 01/01/2017 | 885.29 | 1102.77 | 767.86 |
| 2 |  | 01/01/2018 | 953.07 | 1186.74 | 761.16 |
| 3 |  | 01/01/2019 | 948.37 | 1118.72 | 824.05 |
| 4 |  | 01/01/2020 | 949.36 | 1228.43 | 796.98 |
| 5 |  | 31/12/2020 | 1070.22 | 1389.64 | 892.32 |
| 6 |  | 01/01/2022 | 1095.74 | 1425.08 | 926.37 |
| 7 |  | 01/01/2023 | 1120.74 | 1450.51 | 936.03 |
| 8 |  | 01/01/2024 | 1176.24 | 1477.62 | 929.64 |
| 9 |  | 31/12/2024 | 1160.63 | 1474.20 | 996.61 |
| 10 |  | 31/12/2025 | 1308.29 | 1670.85 | 1108.53 |
| 11 |  | 01/01/2027 | 1429.26 | 1793.16 | 1231.55 |
| 12 |  | 01/01/2028 | 1451.35 | 1865.81 | 1216.10 |
| 13 |  | 31/12/2028 | 1407.05 | 1777.24 | 1159.05 |
| 14 |  | 31/12/2029 | 1656.01 | 2017.79 | 1363.58 |
| ECA = 30% |  |  |  |  |  |
| cdp_anual USD/MWh |  |  |  |  |
| paso |  |  | Prom | Pe10.0% | Pe90.0% |
| 1 |  | 01/01/2017 | 869.92 | 1086.57 | 756.71 |
| 2 |  | 01/01/2018 | 942.36 | 1170.79 | 753.63 |
| 3 |  | 01/01/2019 | 930.29 | 1091.16 | 815.35 |
| 4 |  | 01/01/2020 | 931.97 | 1186.35 | 780.91 |
| 5 |  | 31/12/2020 | 1050.15 | 1331.10 | 883.58 |
| 6 |  | 01/01/2022 | 1076.05 | 1402.19 | 915.02 |
| 7 |  | 01/01/2023 | 1100.82 | 1434.01 | 920.45 |
| 8 |  | 01/01/2024 | 1157.09 | 1461.24 | 917.23 |
| 9 |  | 31/12/2024 | 1143.28 | 1442.86 | 983.68 |
| 10 |  | 31/12/2025 | 1285.91 | 1632.36 | 1092.72 |
| 11 |  | 01/01/2027 | 1406.09 | 1737.81 | 1216.60 |
| 12 |  | 01/01/2028 | 1434.05 | 1844.12 | 1203.63 |
| 13 |  | 31/12/2028 | 1387.47 | 1727.84 | 1151.59 |
| 14 |  | 31/12/2029 | 1631.11 | 1977.01 | 1344.61 |
| ECA = 50% |  |  |  |  |  |
| cdp_anual USD/MWh |  |  |  |  |
| paso |  |  | Prom | Pe10.0% | Pe90.0% |
| 1 |  | 01/01/2017 | 863.73 | 1078.80 | 753.78 |
| 2 |  | 01/01/2018 | 933.52 | 1159.05 | 752.70 |
| 3 |  | 01/01/2019 | 923.54 | 1086.94 | 811.93 |
| 4 |  | 01/01/2020 | 923.19 | 1174.57 | 771.81 |
| 5 |  | 31/12/2020 | 1040.73 | 1317.70 | 880.47 |
| 6 |  | 01/01/2022 | 1065.51 | 1388.11 | 908.00 |
| 7 |  | 01/01/2023 | 1091.98 | 1406.81 | 913.37 |
| 8 |  | 01/01/2024 | 1146.85 | 1449.36 | 915.59 |
| 9 |  | 31/12/2024 | 1133.63 | 1430.59 | 977.93 |
| 10 |  | 31/12/2025 | 1271.91 | 1600.56 | 1086.00 |
| 11 |  | 01/01/2027 | 1395.14 | 1716.47 | 1207.06 |
| 12 |  | 01/01/2028 | 1423.70 | 1821.53 | 1197.01 |
| 13 |  | 31/12/2028 | 1377.18 | 1713.33 | 1148.10 |
| 14 |  | 31/12/2029 | 1625.50 | 1957.33 | 1335.72 |
| ECA = 70% |  |  |  |  |  |
| cdp_anual USD/MWh |  |  |  |  |
| paso |  |  | Prom | Pe10.0% | Pe90.0% |
| 1 |  | 01/01/2017 | 859.21 | 1073.18 | 751.00 |
| 2 |  | 01/01/2018 | 925.44 | 1146.37 | 750.25 |
| 3 |  | 01/01/2019 | 919.49 | 1073.97 | 810.13 |
| 4 |  | 01/01/2020 | 916.88 | 1172.17 | 768.94 |
| 5 |  | 31/12/2020 | 1033.03 | 1307.19 | 877.80 |
| 6 |  | 01/01/2022 | 1057.68 | 1375.47 | 902.23 |
| 7 |  | 01/01/2023 | 1082.04 | 1394.64 | 909.87 |
| 8 |  | 01/01/2024 | 1139.14 | 1435.52 | 913.89 |
| 9 |  | 31/12/2024 | 1124.83 | 1415.02 | 977.08 |
| 10 |  | 31/12/2025 | 1261.99 | 1607.95 | 1080.77 |
| 11 |  | 01/01/2027 | 1382.50 | 1686.07 | 1202.85 |
| 12 |  | 01/01/2028 | 1413.39 | 1785.20 | 1190.52 |
| 13 |  | 31/12/2028 | 1368.66 | 1698.29 | 1144.95 |
| 14 |  | 31/12/2029 | 1610.61 | 1946.84 | 1330.59 |

# Footnotes

IEA Anuall Energy Outlook 2014 Early Realease